## Sheet1
阜阳市会展中心计量电表采购安装价格清单
序号 | 电表名称 | 型号/规格/参数 功率/等级 | 位置 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 合计（元） | 品牌备注 | 参考图
1 | 高压主供三相计量表 | DSZ71/3×100V 0.2S级同互感器用/3×1.5(6)A | B1高压总配电室 | 个 | 1 |  | 0 | 林洋/正泰/安科瑞 | =DISPIMG("ID_64DF671F9F024DEAB8A3ED30ECC324EF",1)
2 | 带互感器三相四线 计量表 | DTZ666/ 1.5(6)A/0.5S级/同互感器用 | 4个高压配电室 3个展厅顶部照明 | 个 | 18 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_1B0C941BCD3745A783A059E84FC0C3B7",1)
3 | 单相直通电表 | DDS666/0.2- 0.5(40)A/8.8KW | 登录厅所有会议室休息室和办公室 （插座和照明） | 个 | 39 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_0D1326802046490A9E206C00B5BAAE2B",1)
4 | 单相直通电表 | DDS666/0.2- 0.5(40)A/8.8KW | E1/E2/E3展厅所有 洽谈室 | 个 | 29 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_B8EF423449684312BC8ADDF56736A4E9",1)
5 | 三相直通电表 | DTZY666/0.4-1 (100)A/50KW | 场馆内所有22KW空调 控制箱 | 个 | 33 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_06B8E1FE3B88407EBB52FD781ABAA018",1)
6 | 带互感器三相四线 计量表 | DTZ666/ 1.5(6)A/0.5S级/同互感器用 | 制冷机头控制柜 | 个 | 4 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_1B0C941BCD3745A783A059E84FC0C3B7",1)
7 | 带互感器三相计量表 | DTZ666/ 1.5(6)A/0.5S级/同互感器用 | 冷冻泵控制柜 | 个 | 2 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_1B0C941BCD3745A783A059E84FC0C3B7",1)
8 | 带互感器三相计量表 | DTZ666/ 1.5(6)A/0.5S级/同互感器用 | 冷却塔和板换控制柜 | 个 | 2 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_1B0C941BCD3745A783A059E84FC0C3B7",1)
9 | 带互感器三相计量表 | DTZ666/ 1.5(6)A/0.5S级/同互感器用 | 冷却泵控制柜 | 个 | 2 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_1B0C941BCD3745A783A059E84FC0C3B7",1)
10 | 三相直通电表 | DTZY666/0.4-1 (100)A/50KW | 登录厅4个简餐 | 个 | 4 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_CDD4E94D99F047479C9ABE544A9DF833",1)
11 | 三相直通电表 | DTZY666/0.4-1 (100)A/50KW | 屋面泛光照明控制箱 | 个 | 7 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_45422F9F411942B5B88AEFE6B12B2199",1)
12 | 三相直通电表 | DTZY666/0.4-1 (100)A/50KW | 登录厅屋面多联机 | 个 | 10 |  | 0 | 德力西/正泰/林洋 | =DISPIMG("ID_9348991FA3384B21B01F32BDC8F775D5",1)
13 | 电缆分色套管 | 35平方护套200只/包。黄色/绿色/红色/蓝色，各要一包 | 相线和零线需要分色 | 个 | 4 |  | 0 | 正德利/君塑/长力 | =DISPIMG("ID_E9EB1FCD126F4C969A7D8C210006EA1A",1)
14 | 辅料（电缆电线） | WDZB-YJY/35㎟ 300米 | 所有直通式三相电表需要电缆连接 | 米 | 300 |  | 0 | 正泰/起帆/远东 | =DISPIMG("ID_53A3214F37CB4B28A7971F28CD50BC9A",1)
|  | WDZB1-BYJ硬线 6㎟.红色200米/蓝色200米。 | 所有单相电表需要接线 | 卷 | 4 |  | 0 | 正泰/起帆/远东 | =DISPIMG("ID_9C1EC3AD820E4E89BF285A9CD663F363",1)
15 | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 对需要增加的电表进行打孔，固定，电缆接驳，安装调试。
不含税合计金额 | [6 empty] | 0
税金 （ %）
含税合计金额 | [6 empty] | 0