## Sheet1
阜阳市静脉产业园2026年机电材料年度采购项目报价单
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准或推荐品牌 | 单位 | 数量 | 需求产品图片 | 不含税单价限价 | 不含税限价合计 | 响应人不含税报价 | 不含税合计（元） | 使用场景/设备 | 备注 | 13%含税限价 | 含税合计
1 | 耗材 | 不锈钢钢板 | 单块3m×3m，厚度5mm；材质304不锈钢材质，可采用多块板材拼接，总面积满足需求即可 | 国标 | 块 | 2 | =DISPIMG("ID_FC35EAA5AEEA43C98DEFB574B72F09E4",1) | 5500 | 11000 |  | 0 | 出渣车尾部做挡板 |  | 6215 | 12430 | 11000
2 | 耗材 | 不锈钢销轴 | M12*90，304不锈钢材质 | 国标 | 个 | 50 | =DISPIMG("ID_0AB7AE44D76E4C9881697D7A093C68CD",1) | 8 | 400 |  | 0 | 水利制浆机气动阀门污泥干化闸板阀 |  | 9.04 | 452 | 400
3 | 耗材 | 防冻液 | 每桶4公斤，-25℃乙二醇型 | 国标 | 桶 | 10 | =DISPIMG("ID_A770F2DE8855488883B6B9424AD7F6A9",1) | 38 | 380 |  | 0 | 除臭排污泵 |  | 42.94 | 429.4 | 380
4 | 耗材 | 接近开关 | LJ12A3‑4‑Z/EX | 国标 | 个 | 30 | =DISPIMG("ID_A75AAB2E92C14C24A64DD08BBA960C00",1) | 15 | 450 |  | 0 | 水利制浆机气动阀门污泥干化闸板阀 |  | 16.95 | 508.5 | 450
5 | 耗材 | 尼龙棒 | ∅21.76mm，MC浇铸尼龙材质 | 国标 | 米 | 10 | =DISPIMG("ID_84A1CC99E4B1490CA5805C4E7FA48B5A",1) | 95 | 950 |  | 0 | 预处理机泵 |  | 107.35 | 1073.5 | 950
6 | 耗材 | 三角带 | 3V500，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 15 | 450 |  | 0 | 预处理离心机 |  | 16.95 | 508.5 | 450
7 | 耗材 | 三角带 | 5V-6000，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 80 | 2400 |  | 0 | 预处理水利制浆机 |  | 90.4 | 2712 | 2400
8 | 耗材 | 三角带 | B 1956Li 1996Ld，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 20 | 600 |  | 0 | 污泥干化送风机房 |  | 22.6 | 678 | 600
9 | 耗材 | 三角带 | SPA1557LW，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 22 | 660 |  | 0 | 预处理离心机 |  | 24.86 | 745.8 | 660
10 | 耗材 | 三角带 | SPA1700LW，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 22 | 660 |  | 0 | 预处理离心机 |  | 24.86 | 745.8 | 660
11 | 耗材 | 三角带 | SPB1850LW，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 30 | 900 |  | 0 | 预处理离心机 |  | 33.9 | 1017 | 900
12 | 耗材 | 三角带 | SPB3000，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 50 | 1500 |  | 0 | 除臭风机 |  | 56.5 | 1695 | 1500
13 | 耗材 | 三角带 | SPC4400，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 110 | 3300 |  | 0 | 除臭风机 |  | 124.3 | 3729 | 3300
14 | 耗材 | 三角带 | SPC4450，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 110 | 3300 |  | 0 | 除臭风机 |  | 124.3 | 3729 | 3300
15 | 耗材 | 三角带 | SPC4900，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 110 | 3300 |  | 0 | 除臭风机 |  | 124.3 | 3729 | 3300
16 | 耗材 | 三角带 | SPZ1270LW，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 15 | 450 |  | 0 | 预处理离心机 |  | 16.95 | 508.5 | 450
17 | 耗材 | 三角带 | XPB1950，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 30 |  | 40 | 1200 |  | 0 | 污水离心机 |  | 45.2 | 1356 | 1200
18 | 耗材 | 三角带 | XPB2650，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 15 |  | 65 | 975 |  | 0 | 沼气净化罗茨鼓风机 |  | 73.45 | 1101.75 | 975
19 | 耗材 | 三角带 | XPB3000，橡胶材质 | 浙江三维、三力士、金久龙 | 根 | 10 |  | 65 | 650 |  | 0 | 污水鼓风机 |  | 73.45 | 734.5 | 650
20 | 检修设备 | 隔膜维修包 | 1.适配 SEKO MS1C138C41C4080 除臭加药计量泵；2.含 PTFE 隔膜片、进出口两套单向阀（阀球 + 阀座）、全套耐腐 O 型圈；3.原厂或同等品质全新配件 | 国标 | 套 | 10 |  | 1850 | 18500 |  | 0 | 除臭加药泵 |  | 2090.5 | 20905 | 18500
21 | 检修设备 | 落地式砂轮机 | 单相220V，落地式MD3020，包含4个砂轮 | 国标 | 个 | 1 | =DISPIMG("ID_0840B9A646C54E9387D5C4D01E56CA82",1) | 700 | 700 |  | 0 | 生产维护 |  | 791 | 791 | 700
22 | 检修设备 | 内磨机 | 额定电压220V，输入功率400W，包含锥形磨头5个、圆形磨头5个，磨头最大直径25mm | 东成、锐奇、大有 | 套 | 1 | =DISPIMG("ID_38889CFFDA33423285DDC0F8AEC659E5",1) | 260 | 260 |  | 0 | 生产维护 |  | 293.8 | 293.8 | 260
23 | 检修设备 | 气动泵 | 泵型号：QBY3‑40SFFS1. 泵体材质：PP 聚丙烯；隔膜：PTFE 特氟龙；阀球：PTFE；阀座：PP、 性能参数：DN40 进出口；最大输出压力 0.7MPa；供气压力 0.2～0.7MPa；允许通过固体颗粒≤5mm；介质温度≤80℃；流量 4～5m³/h；自吸高度 1～2m、 随泵配套备件：PTFE 特氟龙隔膜片4 片，止回阀组件（PTFE 阀球 + PP 阀座 + 密封件）：2 套 | 国标 | 个 | 2 | =DISPIMG("ID_A859D79D38AB4B4BB2D331E39905C7CD",1) | 600 | 1200 |  | 0 | 现场地沟排污抽水 |  | 678 | 1356 | 1200
24 | 检修设备 | 手枪钻 | 额定电压220V，输入功率230W，铁夹头，包含1套6MM至13MM麻花钻头 | 东成、锐奇、大有 | 套 | 1 | =DISPIMG("ID_66A1C9F677FB4FC880EBDA3F18DC7D51",1) | 220 | 220 |  | 0 | 生产维护 |  | 248.6 | 248.6 | 220
25 | 检修设备 | 轴承加热器 | CX-DC-3.6，内径Ф30-160mm | 国标 | 个 | 1 | =DISPIMG("ID_92A979437396481B862973C03E2BC40E",1) | 3000 | 3000 |  | 0 | 生产维护 |  | 3390 | 3390 | 3000
不含税合计（元） | [8 empty] | 57405 |  | 0 |  |  | 57405
增值税税率 % | [8 empty] | 7462.65
含税合计（元） | [8 empty] | 64867.65 |  | 0 |  |  | 64867.65
注： 1、以上含税总价中包含材料成本、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金及涉及到该货物到场的一切费用，采购方无需支付任何其他费用； 2、供应商按自身纳税身份选用1%、3%、13%税率报价。
响应人名称（加盖公章）： 法定代表人或授权代理人签字： 日期： 年 月 日